## 100 ビル管理科
教 科 の 細 目
３７－１
訓練科 |  |  | 設備管理・運転系ビル管理科
教科の科目 |  |  | 訓練時間 | 教科の細目
系 基 礎 学 科 | 1 | 生産工学概論 | 40 | 工程管理、品質管理
| 2 | 自動制御 | 60 | 制御理論、制御機器の種類と用途、各種回路
| 3 | 熱源設備 | 70 | ボイラー、冷凍機、吸収式冷温水機等
| 4 | 熱管理 | 70 | 熱収支、燃焼方法、熱量計算
| 5 | 安全衛生 | 40 | 安全衛生管理、安全衛生関係法規、安全作業法
|  | 系基礎学科合計 | 280
系 基 礎 実 技 | 1 | 熱源設備の保守管理実習 | 110 | 熱源設備の保守・運転・管理作業
| 2 | 安全衛生作業法 | 40 | 安全衛生作業法
|  | 系基礎実技合計 | 150
専 攻 学 科 | 1 | ビル管理概論 | 40 | 建築構造の概要、建築設備の種類、中央監視システム
| 2 | 給排水・衛生設備 | 40 | 給水方式の種類と機能、排水通気方式の種類と機能、衛生器具の種類と機能、配管方式、配管図
| 3 | 空気調和設備 | 40 | 熱負荷、空調方式、機器の種類と構造
| 4 | 電気設備 | 70 | 電気理論、受変電・動力・電灯設備、配線図
| 5 | 消防設備 | 30 | 消火設備、警報設備、避難設備、消火活動上必要な施設
| 6 | 設備図面 | 30 | 各種建築図面の読み方、設備図面の読み方
| 7 | 関係法規 | 20 | ビル衛生管理関係法令、高圧ガス保安法、消防法、給排水関係法、ボイラー及び圧力容器安全規則、労働安全衛生法、電気事業法、建築基準法、フロン回収・破壊法
|  | 専攻学科合計 | 270
専 攻 実 技 | 1 | 給排水・衛生設備保守管理実習 | 60 | 給排水・衛生設備の点検・調整・保守・記録、水質測定
| 2 | 空気調和設備保守管理実習 | 80 | 空気調和機及び付帯設備の保守・運転、環境測定
| 3 | 電気設備保守管理実習 | 80 | 受変電・動力・電灯・非常用電源設備の点検・保守・記録、電気工事
| 4 | 自動制御機器保守管理実習 | 80 | 自動制御機器の点検・保守
|  | 専攻実技合計 | 300
（平成29年改正）