## 101 ボイラー運転科
教 科 の 細 目
３７－２
訓練科 |  |  | 設備管理・運転系ボイラー運転科
教科の科目 |  |  | 訓練時間 | 教科の細目
系 基 礎 学 科 | 1 | 生産工学概論 | 40 | 工程管理、品質管理
| 2 | 自動制御 | 60 | 制御理論、制御機器の種類と用途、各種回路
| 3 | 熱源設備 | 70 | ボイラー、冷凍機、吸収式冷温水機等
| 4 | 熱管理 | 70 | 熱収支、燃焼方法、熱量計算
| 5 | 安全衛生 | 40 | 安全衛生管理、安全衛生関係法規、安全作業法
|  | 系基礎学科合計 | 280
系 基 礎 実 技 | 1 | 熱源設備の保守管理実習 | 110 | 熱源設備の保守・運転・管理作業
| 2 | 安全衛生作業法 | 40 | 安全衛生作業法
|  | 系基礎実技合計 | 150
専 攻 学 科 | 1 | ボイラーの構造 | 50 | ボイラーの種類及び型式、主要部分の構造及び強度、材料、工作、据付け、付属設備及び付属品の構造、自動制御装置
| 2 | ボイラーの取扱い | 100 | 点火、運転中の留意事項、付属設備及び付属品の取扱い、ボイラー用水及びその処理、吹出し、損傷及びその防止方法
| 3 | 燃料及び燃焼 | 50 | 燃料の種類、燃焼理論、燃焼方式及び燃焼装置、通風及び通風装置
| 4 | 保守及び整備法 | 30 | 機械的清浄作業、化学洗浄作業、付属設備及び付属品の設備、清浄作業に使用する器工具
| 5 | 関係法規 | 20 | 労働安全衛生法、労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、ボイラー構造規格
|  | 専攻学科合計 | 250
専 攻 実 技 | 1 | ボイラー運転実習 | 300 | 点火、燃焼の調整、付属設備及び付属品の取扱い
| 2 | 水処理実習 | 50 | 補給水処理、ボイラー系統内処理
| 3 | 点検及び保守実習 | 150 | 損傷の防止及び措置、使用後の措置、清浄作業、点検及び異常時の処置
|  | 専攻実技合計 | 500
（平成29年改正）