## 設備の細目
設備の細目
電力系 電気設備科
種別 | 名称 | 摘要 | 数量
|  |  | 高等学校卒業者等 |  |  |  | 中学校卒業者等
|  |  | 30人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 50人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 30人を１訓練単位として訓練を行う場合 |  | 50人を１訓練単位として訓練を行う場合
建物その他の工作物 | 教室 |  | 60 | ㎡ | 100 | ㎡ | 60 | ㎡ | 100 | ㎡
| 実習場 |  | 200 | ㎡ | 280 | ㎡ | 280 | ㎡ | 330 | ㎡
| 電気工事実習場 |  | 200 | ㎡ | 300 | ㎡ | 300 | ㎡ | 400 | ㎡
| 高電圧実習場 |  | 33 | ㎡ | 33 | ㎡ | 33 | ㎡ | 33 | ㎡
| 制御実験室 |  | 30 | ㎡ | 40 | ㎡ | 30 | ㎡ | 40 | ㎡
| 測定実習場 |  | 30 | ㎡ | 30 | ㎡ | 43 | ㎡ | 43 | ㎡
| プログラム実習場 |  | 40 | ㎡ | 68 | ㎡ | 40 | ㎡ | 68 | ㎡
| 工具室 |  | 17 | ㎡ | 23 | ㎡ | 20 | ㎡ | 25 | ㎡
| 更衣室 |  | 15 | ㎡ | 22 | ㎡ | 25 | ㎡ | 38 | ㎡
| 倉庫 |  | 20 | ㎡ | 33 | ㎡ | 33 | ㎡ | 43 | ㎡
| 実習用家屋 | 50㎡ | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
機械 | 実習用高圧受変電設備 | 標準形 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| キュービクル | 単相20kVA | 1 | 式 | 2 | 式 | 2 | 式 | 4 | 式
| キュービクル | 三相45kVA | 1 | 式 | 2 | 式 | 2 | 式 | 4 | 式
| 耐圧試験設備 | 50kVA（油試験可能） | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| 自動制御実験装置 | 液面制御、圧力制御、温度制御等 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| シーケンス回路実験装置 | 有接点及び無接点（制御盤模型、センサー及び負荷、付属品等を含む。） | 5 | 式 | 8 | 式 | 5 | 式 | 8 | 式
| 半導体及び回路実験装置 | パネル展開方式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| 火災報知器実験装置 | パネル展開方式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| ろう電警報器実験装置 | パネル展開方式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| 直流電源装置 | シリコン、サイリスタ | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| ガスもれ警報実験装置 | パネル展開方式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| 試験用発電機 | 直流、三相交流 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台
| 試験用変圧器 | 1～20kVA | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台
| 誘導電圧調整器 | 単相2～5kVA | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台
| 誘導電圧調整器 | 三相5～10kVA | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台
| 高圧遮断器盤 | 各種 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
| 整流器 | シリコン | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台 | 3 | 台
| コーラッシュブリッジ | 0.01～50,000Ω | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台
| ホイートストンブリッジ | 0～11,111,000Ω | 4 | 台 | 4 | 台 | 4 | 台 | 4 | 台
| ダブルブリッジ | 0.001～11Ω | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台
| 万能ブリッジ | ＬＣＲ形直読形 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台
| 絶縁抵抗計 | 各種 | 6 | 台 | 10 | 台 | 6 | 台 | 10 | 台
| 接地抵抗計 |  | 6 | 台 | 10 | 台 | 6 | 台 | 10 | 台
| 回路計 |  | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| 検電器 | 高圧用、低圧用 | 5 | 台 | 8 | 台 | 5 | 台 | 8 | 台
| 漏電遮断器テスタ |  | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台 | 2 | 台
| 電力量計 | 各種 | 15 | 台 | 25 | 台 | 15 | 台 | 25 | 台
| 電力計 | 各種 | 10 | 台 | 16 | 台 | 10 | 台 | 16 | 台
| パーソナルコンピュータ | 本体、ディスプレイ等を含む。 | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| カラープリンタ |  | 1 | 台 | 2 | 台 | 1 | 台 | 2 | 台
| プログラマブルコントローラ | 各種 | 30 | 台 | 50 | 台 | 30 | 台 | 50 | 台
| プレゼンテーション機器 |  | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式 | 1 | 式
その他 | （器工具類）
| 電線接続用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| 線ぴ工事用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| 管工事用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| 活線作業用工具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
（計測器類）
| 計測器類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
（製図器及び製図用具類）
| 製図器及び製図用具類 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
| CADソフト |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数
（教材類）
| 模型等 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数 |  | 必要数